ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Ейского городского поселения Ейского района

от ______________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

РЭУ «Ейский групповой водопровод»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по строительству,

реконструкции или модернизации объектов централизованной

системы холодного водоснабжения на территории

Ейского городского поселения, Щербиновского,

Староминского, Кущевского, Ейского и Ленинградского

районов на период 2020-2026 годов

I. Общие данные

- Заказчик инвестиционной программы: а

Администрация Ейского городского поселения муниципального образования Ейского района.

- Разработчик инвестиционной программы:

ГУП КК  «Кубаньводкомплекс».

- Основания для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление  Правительства РФ от  29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-  Приказ Минстроя РФ от 04 апреля 2014года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных  систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- утвержденные схемы водоснабжения муниципальных образований  Ейского, Щербиновского, Староминского, Кущевского, Ленинградского районов, Ейского городского поселения:

- постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района  № 1028 от 13.10.2016 года;

- постановление администрации муниципального образования Ейский район № 465 от 16.08.2017 года);

- постановление № 878 от 05.10.2015 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Староминского сельского поселения Староминского района»;

- постановление № 148 от 04.08.2015 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Канеловского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на период с 2015 по 2025 гг.»;

- постановление от 11.08.2015 года № 140 «Об утверждении схемы водоснабжения и  водоотведения Рассветовского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на период с 2015 по 2025 гг.»;

- постановление № 333 от 22.03.2017 года «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Кущевский район»;

- постановление № 28 от 22.01.2019 года «Об утверждении схемы водоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2032 года»;

- постановление администрации Глафировского сельского поселения Щербиновского района № 118 от 28.12.2017 года «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Глафировского сельского поселения Щербиновского района»;

- постановление администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района№ 111  от 28.09.2017 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на 2017 - 2032 годы»;

- постановление администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 126 от 14.11.2017 года  «Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Щербиновского района на период с 2017 года по 2027 год»;

- постановление администрации  Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района № 208 от 07.12.2017 года  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края с 2017 по 2029 годы»;

- постановление администрации  Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района № 441 от 16.12.2016 года  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)»;

- постановление администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района № 160 от 03.11.2017 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шабельского сельского поселения Щербиновского района на период с 2017 по 2027 годы»;

- решение Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района № 47 от 15.12.2015 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Новоуманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период с 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Азовского района № 1211 от                      14.12.2017 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Александровского, Елизаветинского, Елизаветовского, Задонского, Кагальницкого, Калиновского, Красносадовского, Круглянского, Кугейского, Маргаритовского, Новоалександровского, Обильненского, Отрадовского, Пешковского, Рогожкинского, Самарского, Семибалковского сельского поселений на период с 2017- 2020 годы и на период до 2029 года»;

- постановление администрации Азовского района № 1167 от                  12.12.2017 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Кулешовского сельского поселения х. Новоалександровка промзона «Новоалександровская»  на период с 2017-2020 годы и на период до 2029 года».).

II. Требования к содержанию инвестиционной программы

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства РФ от 29.07.2013года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, приведённых в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения на 2020 – 2026 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему техническому заданию, с описанием и указанием места расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также с указанием основных технических характеристик до и после реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития Российской Федерации). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

- возмещение убытков, связанных с ухудшением качества земель в результате деятельности, временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источники финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей.

- Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается  ГУП КК «Кубаньводкомплекс» для  РЭУ «Ейский групповой водопровод» с учетом обеспечения сроков утверждения инвестиционной программы органом регулирования не  позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы.

- Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в срок, установленный техническим заданием, направляет на согласование в администрацию Ейского городского поселения проект инвестиционной программы РЭУ «Ейский групповой водопровод».

2. Орган местного самоуправления Ейского городского поселения в сроки, предусмотренные законодательством, рассматривают инвестиционную программу на предмет ее соответствия техническому заданию в части предложенных мероприятий с согласованием с органами местного самоуправления районов.

3. По требованию органов местного самоуправления разработчик Инвестиционной программы в срок, предусмотренный законодательством предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения орган местного самоуправления Ейского городского поселения согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы.

5. После согласования проекта инвестиционной программы, организацией документ направляется на утверждение в орган регулирования субъекта Российской Федерации – в Региональную энергетическую комиссию - департамент цен и тарифов Краснодарского края.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории Ейского городского поселения, Щербиновского, Старомиского, Кущевского, Ейского и Ленинградского районов на период 2020-2026 годов |
| --- | --- |

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения на 2020 - 2026 годы

| № п.п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед/км | 0 1 | 0 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии при транспортировке, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч/м3 | 1,28 | 1,26 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке* | % | 9,25 | 9,24 |

* Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района | Д.К. Драчев |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории Ейского городского поселения, Щербиновского, Старомиского, Кущевского, Ейского и Ленинградского районов на период 2020-2026 годов |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2020-2026 годы

| № п/п |  | Наименование предприятия/адрес объекта | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция магистрального водовода МВ-2 от ПК 323+24 до ПК 347+20ПУ Староминская магистраль | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке-9% |  | 2021-2022 |
| 2 |  | Реконструкция электролизной в ст.Староминская ПУ «Староминская магистраль» в существующем здании хлораторной. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды-0% |  | 2021-2022 |
| 3 |  | Реконструкция артезианской скважины № 2 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2025-2026 |
| 4 |  | Реконструкция артезианской скважины № 14 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2025-2026 |
| 5 |  | Реконструкция артезианской скважины № 22 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2020-2021 |
| 6 |  | Реконструкция артезианской скважины № 23 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2020-2021 |
| 7 |  | Реконструкция артезианской скважины № 26 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2025-2026 |
| 8 |  | Реконструкция хлораторной с складом хлора УГС РЭУ «Ейский групповой водопровод» | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды-0% |  | 2021-2022 |
| 9 |  | Реконструкция ПС35/6 кВ «Водовод» в п. Октябрьском Ленинградского района. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2024-2025 |
| 10 |  | Реконструкция РУ 6 кВ НС-2 – «Водовод» в п. Октябрьском | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2025-2026 |
| 11 |  | Реконструкция ПС10/6 кВ «Водовод» в ст. Староминская. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2020-2021 |
| 12 |  | Реконструкция ПС10/0,4 кВ в ст. Староминская. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2023-2024 |
| 13 |  | Реконструкция РУ-6кВ НС-3 ст.Староминская | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2022-2023 |
| 14 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ СМ-6 «Водовод» и СМ-212Водовод» | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0 |  | 2023-2024 |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района |  |  | Д.К. Драчев |  |  |