**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2024 г.

**Содержание**

[**1.** **Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов** 3](#_Toc203646579)

[1.1 Объекты социально-бытового и культурного обслуживания. 3](#_Toc203646580)

[1.2 Объекты инженерной инфраструктуры 10](#_Toc203646581)

[2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 24](#_Toc203646582)

[2.1. Жилые зоны 24](#_Toc203646583)

[2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 24](#_Toc203646584)

[2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 24](#_Toc203646585)

[(до 4 этажей, включая мансардный) 24](#_Toc203646586)

[2.1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 25](#_Toc203646587)

[(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 25](#_Toc203646588)

[2.1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 26](#_Toc203646589)

[(9 этажей и более, включая мансардный) 26](#_Toc203646590)

[2.2. Общественно-деловая зона 26](#_Toc203646591)

[2.3. Рекреационного назначения 29](#_Toc203646592)

[2.4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 30](#_Toc203646593)

[2.5. Сельскохозяйственного использования 32](#_Toc203646594)

[2.6. Зона режимных территорий 32](#_Toc203646595)

[2.7. Специального назначения 33](#_Toc203646596)

## **Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов**

* 1. Объекты социально-бытового и культурного обслуживания.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Объекты в области образования и науки** | | | | |
|  | ***Общеобразовательные организации*** | | | | |
| 1.1 | МБОУ СОШ № 7 имени историка, профессора Н.И.Павленко г. Ей­ска МО Ейский район | увеличение проектной мощности до 1525 учащих­ся | г. Ейск  ул. Красная 47/6 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.2 | Средняя общеобра­зовательная школа | вместимость 1400 учащих­ся | г. Ейск, ул. Колхозная, 43 | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.3 | Средняя общеобра­зовательная школа | вместимость 1200 учащих­ся | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.4 | Средняя общеобра­зовательная школа | вместимость 1500 учащих­ся | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.5 | Средняя общеобра­зовательная школа | вместимость  550 учащихся | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
|  | ***Дошкольные образовательные организации*** | | | | |
| 1.6 | Муниципальное бюджетное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад компен­сирующего вида № 8 города Ейска муни­ципального образо­вания Ейский район | увеличение проектной мощности до 70 учащихся | г. Ейск, ул. Крас­нофлотская, 53 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.7 | Муниципальное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад комби­нированного вида № 14 «Гнёздышко» | увеличение проектной мощности до 240 учащихся | г. Ейск,  ул. Армавирская, 46 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.8 | Муниципальное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад комби­нированного вида № 14 «Гнёздышко» | увеличение проектной мощности до 100 учащихся | г.Ейск,  ул. Армавирская, 23 /  ул. Победы, 193 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.9 | Муниципальное бюджетное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад комби­нированного вида № 25 города Ейска му­ниципального обра­зования Ейский рай­он | увеличение проектной мощности до 460 учащихся | г. Ейск, ул. Абрикосовая, 29 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад комби­нированного вида № 33 города Ейска му­ниципального обра­зования Ейский рай­он | увеличение проектной мощности до 160 учащихся | г. Ейск, ул. Армавирская, 201-а | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 1.11 | Муниципальное бюджетное до­школьное образова­тельное учреждение детский сад комби­нированного вида № 27 города Ейска му­ниципального обра­зования Ейский рай- | увеличение проектной мощности до 290 учащихся | пос. Краснофлот­ский, ул. Цен­тральная, 23 | реконстр. | общественно­деловая зона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | он |  |  |  |  |
| 1.12 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость 120 мест | г. Ейск,  ул. Лазурная, 2А | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.13 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость  200 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.14 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость  200 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.15 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость  200 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.16 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость 100 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.17 | Дошкольное образо­вательное учрежде­ние | вместимость  200 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
|  | ***Организации дополнительного образования*** | | | | |
| 1.18 | Многопрофильное учреждение допол­нительного образо­вания | вместимость  50 мест | п. Краснофлот­ский | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.19 | Школа искусств | вместимость  50 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 1.20 | Многопрофильное учреждение допол­нительного образо­вания | вместимость  50 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| **2.** | **Объекты в области культуры и искусства** | | | | |
|  | ***Объекты культурно-просветительного назначения*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.1 | Музей | вместимость  200 мест | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
|  | ***Объекты культурно-досугового (клубного) типа*** | | | | |
| 2.2 | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и торговыми поме­щениями | вместимость кинозалов 400 мест | г. Ейск, ул. Комму­нистическая | Проект. | общественно­деловая зона |
| 2.3 | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и торговыми поме­щениями | вместимость кинозалов 1100 мест | г. Ейск, ул. Карла Маркса | Проект. | общественно­деловая зона |
|  | ***Зрелищная организация*** | | | | |
| 2.4 | Кинотеатр «Родина» | вместимость  400 мест | г. Ейск, ул. Комму­нистическая, 67 | реконстр. | общественно­деловая зона |
| 2.5 | Кинотеатр | вместимость  400 мест | г. Ейск | Проект. | Зона рекреационного назначения |
| 2.6 | Кукольный театр | вместимость  100 мест | г. Ейск в мкр. 39­40 в 2027 году | Проект. | общественно­деловая зона |
| **3.** | **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | |
|  | ***Спортивные сооружения*** | | | | |
| 3.1 | Спортивный ком­плекс | в составе предлагается размещение: - бассейн на 500 м2 зерка­ла воды;  - плоскостные спортивные площадки | г. Ейск | Проект. | Зона рекреационного назначения |
| 3.2 | Бассейн | - зеркало во­ды на 500 м2 | п. Широчанка (об­служивает  г. Ейск и  п. Широчанка) | Проект. | общественно­деловая зона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3.3 | Многофункциональ­но-спортивная игро­вая площадка | площадь – 300 кв.м. | г. Ейск, в районе дома расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистиче­ская, 49 | запланирова­но строитель­ство в 2021 году | общественно­деловая зона |
| 3.4 | Водно­оздоровительный комплекс | в составе предлагается размещение: - бассейн на 650 м2 зерка­ла воды;   * бани, сауны; - рестораны, кафе; * SPA - услу­ги, массаж; * торговые галереи; * косметоло­гия и др. | г. Ейск, ул. Карла Маркса | Проект. | общественно­деловая зона |
| 3.5 | Плоскостные спор­тивные сооружения | площадь – 300 кв.м. | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |
| 3.6 | Плоскостные спор­тивные сооружения с детскими игровыми площадками | площадь – 300 кв.м. | г. Ейск | Проект. | общественно­деловая зона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3.7 | Физкультурно­оздоровительные сооружения\* | площадь – 300 кв.м. | г. Ейск, ул. Лазурная | Проект. | общественно­деловая зона |
| **4**. | **Общественные пространства** | | | | |
|  | ***Парк культуры и отдыха*** | | | | |
| 4.1 | Парк | площадь 6,06 га | г. Ейск | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| 4.2 | Парк | площадь 2,18 га | г. Ейск | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| 4.3 | Сквер | площадь 0,3 га | п. Подбельский | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| 4.4 | Сквер | площадь 1,78 га | п. Большелугский | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| 4.5 | Сквер | площадь 0,9 га | п. Береговой | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
|  | ***Пешеходная зона*** | | | | |
| 4.6 | Бульвар | площадь 4,53 га | г. Ейск | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| 4.7 | Бульвар | площадь 7,05 га | п. Широчанка | Проект. | зона рекреацион­ного назначения |
| **5.** | **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | |
| 5.1 | Автомобильная до­рога местного значе­ния | протяжен­ность 7,1 км | Ейское городское поселение | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5.2 | Автомобильная до­рога местного значе­ния | протяжен­ность 3,5 км | Ейское городское поселение | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.3 | Магистральная ули­ца общегородского значения | протяжен­ность 7,0 км | г. Ейск | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.4 | Магистральная ули­ца районного значе­ния | протяжен­ность 4,7 км | г. Ейск | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.5 | Магистральная ули­ца районного значе­ния | протяженность 37,0 км | г. Ейск | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.6 | Улицы и дороги местного значения | протяжен­ность 28,1 км | г. Ейск | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.7 | Улицы и дороги местного значения | протяжен­ность 78,5 км (под рекон­струкцию 71,5 км) | г. Ейск | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.8 | Главная улица | протяжен­ность 5,1 км | п. Широчанка | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.9 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 10,3 км | п. Широчанка | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.10 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 5,2 км | п. Широчанка | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.11 | Главная улица | протяжен­ность 1,6 км | п. Ближнеейский | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.12 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 0,4 км | п. Ближнеейский | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.13 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 0,2 км | п. Ближнеейский | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.14 | Главная улица | протяжен­ность 6,7 км | п. Краснофлот­ский | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.15 | Главная улица | протяжен­ность 1,0 км | п. Краснофлот­ский | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.16 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 1,0 км | п. Краснофлот­ский | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.17 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 10,7 км (под рекон­струкцию 7,9 км) | п. Краснофлотский | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.18 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 0,5 км | п. Подбельский | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Местоположение** | **Статус объекта** | **Вид функциональ­ной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  | туры |
| 5.19 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 0,7 км | п. Большелугский | Проект. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.20 | Главная улица | протяжен­ность 3,0 км | п. Морской | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |
| 5.21 | Улица в жилой за­стройке | протяжен­ность 2,1 км | п. Морской | Реконстр. | зона транспорт­ной инфраструк­туры |

1.2 Объекты инженерной инфраструктуры

Таблица№ 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6.** | **Объекты местного значения в области электроснабжения** | | | |
| 6.1 | ТП-ЕСК-23-15-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.2 | ТП-ЕСК-20-121-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.3 | ТП-ЕСК-20-78-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.4 | ТП-ЕСК-20-119-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.5 | ТП-Е-8-59-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.6 | ТП-Е-13-46-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.7 | ТП-123-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 200 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.8 | ТП- 28-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 315 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.9 | ТП-31-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.10 | ТП-30-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.11 | ТП-75-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.12 | ТП-27-П-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.13 | ТП-ЕСК-20-63-6/0,4 кВ | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | (мощность 400 кВА) | (высокий износ) |  |  |
| 6.14 | ТП-Е-21-16-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.15 | ТП-ЕСК-20-138-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.16 | ТП-ЕСК-20-9-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.17 | ТП-Е19-10-6/0,4 кВ (мощ­ность 315 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.18 | ТП-Е19-91-6/0,4 кВ (мощ­ность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.19 | ТП-Е-19-11-6/0,4 кВ (мощность 315 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.20 | ТП-ЕСК-19-8-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.21 | ТП-Е3-88П-6/0,4 кВ (мощ­ность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.22 | ТП-ЕСК-23-93-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.23 | ТП-ЕСК-19-4-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.24 | ТП-ЕСК23-136-6/0,4 кВ (мощность 200 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.25 | ТП-ЕСК23-17-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.26 | ТП-Е-19-122-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.27 | ТП-ЕСК-23-21-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.28 | ТП-Е19-12-6/0,4 кВ (мощ­ность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.29 | ТП-Е-6-49-6/0,4 кВ (мощ­ность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.30 | ТП-Е-19-89-6/0,4 кВ (мощность 280 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.31 | ТП-39П-6/0,4 кВ (мощ­ность 280 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.32 | ТП-Е-10-24-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.33 | ТП- Е-19-90-6/0,4 кВ (мощность 315+400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.34 | ТП-Е-10-23-6/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.35 | ТП-ЕСК23-81-6/0,4 кВ (мощность 200 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.36 | ТП-Е-10-146-6/0,4 кВ (мощность 2x320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.37 | ТП-Е-10-22-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.38 | ТП-ЕСК-24-13П-6/0,4 кВ (мощность 2x320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6.39 | ТП-ЕСК-23-15-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.40 | ТП-ЕСК-23-14-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.41 | ТП-ЕСК-28-125-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.42 | ТП-Е-12-73-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.43 | ТП-Е-12-18-6/0,4 кВ  (мощность 400+250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.44 | ТП-ЕСК-24-32-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.45 | ТП-ЕСК-3-85-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.46 | ТП-ЕСК-19-6-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.47 | ТП-ЕСК-19-3-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.48 | ТП-ЕСК-19-5-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.49 | ТП-ЕСК-23-81-6/0,4 кВ (мощность 200 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.50 | ТП-ЕСК-21-16-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.51 | ТП-ЕСК17-53-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.52 | ТП-ЕСК-3-52-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.53 | ТП-ЕСК17-171-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.54 | ТП-ЕСК17-173-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.55 | ТП-ЕСК-17-172-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.56 | ТП-ЕСК-16-177-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.57 | ТП-Е-21 -179-6/0,4 кВ  (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.58 | ТП-ЕСК-16-180-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.59 | ТП-Е-21-178-6/0,4 кВ (мощность 2x250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.60 | ТП-ЕСК-16-176-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.61 | ТП-ЕСК-17-175-6/0,4 кВ (мощность 320+400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.62 | ТП-Е-6-132П-6/0,4 кВ | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.63 | ТП-ЕСК-20-121-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.64 | ТП-ЕСК-3-38-6/0,4 кВ | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | (мощность 400 кВА) | (высокий износ) |  |  |
| 6.65 | ТП-Е6-49-6/0,4 кВ (мощ­ность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.66 | ТП-Е-6-48-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.67 | ТП-Е-6-126-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.68 | ТП-ЕСК-3-34-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.69 | ТП-ЕСК-3-37-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.70 | ТП-Е-16-69-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.71 | ТП- Е-16-42-6/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.72 | ТП-Е-16-145-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.73 | ТП-Е-6-128-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.74 | ТП-Е-16-43-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.75 | ТП-Е-6-130-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.76 | ТП-Е-18-111 -6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.77 | ТП-Е18-196-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.78 | ТП-Е-18-167-6/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.79 | ТП-Е-13-193-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.80 | ТП-Е-13-123-6/0,4 кВ (мощность 200 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.81 | ТП-Е-16-70-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.82 | ТП-Е-16-44-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.83 | ТП-Е16-41-6/0,4 кВ (мощ­ность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.84 | ТП-Е-10-35-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.85 | ТП-Е-10-36-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.86 | ТП-ЕСК-24-31-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.87 | ТП-Е14-79-6/0,4 кВ (мощ­ность 250+180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.88 | ТП-Е11-30-6/0,4 кВ (мощ­ность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.89 | ТП-Е-16-40-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6.90 | ТП-Е-16-39-6/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.91 | ТП-Е-10-67-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.92 | ТП-Е-10-87-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.93 | ТП-Е-10-113-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.94 | ТП-Е-2-134П-6/0,4 кВ (мощность 2x250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.95 | ТП- Е-16-51 -6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.96 | ТП- Е-4-158-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.97 | ТП-Е-13-46-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.98 | ТП-Е-13-61-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.99 | ТП-Е10-87П-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.100 | ТП-Е13-198-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.101 | ТП-Е11-84П-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.102 | ТП-Е10-54П-6/0,4 кВ (мощность 560 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.103 | ТП-Е-13-129-6/0,4 кВ (мощность 400+630 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.104 | ТП-Е20-159-6/0,4 кВ (мощность 2x630 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.105 | ТП-Е18-162-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.106 | ТП-Е-13-68-6/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.107 | ТП-Е-20-75-6/0,4 кВ (мощность 320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.108 | ТП-Е-20-56-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.109 | ТП- Е-17-102-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.110 | ТП-Е17-114-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.111 | ТП-Е-17-72-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.112 | ТП-Е3-99-6/0,4 кВ (мощ­ность 400+180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.113 | ТП-Е3-106-6/0,4 кВ (мощ­ность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.114 | ТП-Е3-117-6/0,4 кВ (мощ- | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ность 320 кВА) | (высокий износ) |  |  |
| 6.115 | ТП-Е-8-60-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.116 | ТП-Е3-192-6/0,4 кВ (мощ­ность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.117 | ТП-Е-8-59-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.118 | ТП-Е-8-57-6/0,4 кВ (мощ­ность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.119 | ТП-Е10-146П-6/0,4 кВ (мощность 100 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.120 | ТП-Е-14-195-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.121 | ТП-Е-14-82-6/0,4 кВ (мощность 250+320 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.122 | ТП-Е-10-127-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.123 | ТП-Е-14-79-6/0,4 кВ (мощность 250+180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.124 | ТП-Е-11-84-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.125 | ТП-Е-11-45-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.126 | ТП-Е-11-83-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.127 | ТП-Е-2-138П-6/0,4 кВ (мощность 2х250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.128 | ТП-ЕСК-24-32-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.129 | ТП-Е-11-28-6/0,4 кВ (мощность 315 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.130 | ТП-Е-19-55-6/0,4 кВ (мощность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.131 | ТП- Е3-88-6/0,4 кВ (мощ­ность 180 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.132 | ТП- Е-8-62-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.133 | ТП- Е3-64-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.134 | ТП-Е3-112-6/0,4 кВ (мощ­ность 250 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.135 | ТП-Е-8-65-6/0,4 кВ (мощ­ность 160 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.136 | ТП-БРТП-6/0,4 кВ (мощ­ность 400 кВА) | реконстр.  (высокий износ) | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.137 | ТП- Е12-168 (мощность 2х630 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.138 | ЗТП №-115п-6/0,4 кВ (мощность 400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.139 | ЗТП №79-6/0,4 кВ (мощ­ность 250+180 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6.140 | ТП-10/0,4 кВ (мощность 1x160 кВА) | проект. | п. Береговой | охранная зона 10 м |
| 6.142 | ТП-10/0,4 кВ (мощность 160 кВА) | проект. | п.Большелугский | охранная зона 10 м |
| 6.143 | ТП-10/0,4 кВ (мощность 1x160 кВА) | проект. | п. Подбельский | охранная зона 10 м |
| 6.157 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.158 | 2 БКТП-6/0,4 кВ (мощ­ность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.159 | 2 БКРП-ТП 6/0,4 кВ (мощ­ность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.160 | 2 БКРП-ТП 6/0,4 кВ (мощ­ность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.161 | 2 БКРП-6/0,4 кВ | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.162 | 2 БКРП-ТП 6/0,4 кВ (мощ­ность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.163 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.164 | 2 БКТП-6/0,4 кВ (мощ­ность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.165 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6.166 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.167 | 2 БКТП-6/0,4 кВ (мощ­ность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.168 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.169 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.170 | 2 БКРП-ТП-6/0,4 кВ (мощ­ность 2x630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.171 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.172 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x160 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.173 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.174 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.175 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x160 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.176 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.177 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.178 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.179 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.180 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.181 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.182 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.183 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.184 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.185 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.186 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.187 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.188 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6.196 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.197 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 250 кВА) | проект. | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.198 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x250 кВА) | проект. | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 6.199 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.200 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.201 | КТП-6/0,4 кВ (мощность 630 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.202 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x160 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.203 | КЛ-10 кВ (протяж. 0.1 км) | проект. | п. Береговой | охранная зона 1м |
| 6.204 | КЛ-10 кВ (протяж. 0.3 км) | проект. | п.Большелугский | охранная зона 1м |
| 6.205 | ВЛ-6 кВ (протяж. 4.3 км) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 1м |
| 6.206 | КЛ-6 кВ (протяж. 0.9 км) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 1м |
| 6.207 | КЛ-6 кВ (протяж. 5.8 км) | проект. | п. Морской | охранная зона 1м |
| 6.208 | КЛ-6 кВ (протяж. 12.1 км) | проект. | г. Ейск | охранная зона 1м |
| 6.212 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.213 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.214 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.215 | ТП-Е-20-118-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.216 | ЗТП 27-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.217 | ТП-Е-6-101-6/0,4 кВ (мощность 2x400 кВА) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.218 | ТП-6/0,6 кВ (мощность 1x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.219 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 6.220 | ТП-6/0,4 кВ (мощность 1x400 кВА) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| **7.1** | **Объекты местного значения в области газоснабжения** | | | |
| 7.1.3 | ШРП (произв. 1000 м3/час) | проект. | п. Большелугский | охранная зона 10 м |
| 7.1.5 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | Ейское ГП | охранная зона 10 м |
| 7.1.6 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 7.1.7 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.8 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.9 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.10 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.11 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.12 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.13 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.14 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.15 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.16 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.17 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.18 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.19 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.20 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.21 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.22 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.23 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.24 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.25 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.26 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.27 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.28 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.29 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.30 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.31 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.32 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.32 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.34 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.35 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.36 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 10 м |
| 7.1.37 | ШРП (произв. 1000 м3/час) | проект. | п. Широчанка | охранная зона 10 м |
| 7.1.38 | ШРП (произв. 2000 м3/час) | проект. | г. Ейск | охранная зона 2 м |
| 7.1.40 | Газопровод высокого давления (протяж. 3.4 км) | проект. | п. Большелугский | охранная зона 2 м |
| 7.1.44 | Газопровод среднего давления (протяж. 5.6 км) | проект. | г. Ейск | охранная зона 2 м |
| 7.1.45 | Газопровод среднего давления (протяж. 1.7 км) | реконстр. | г. Ейск | охранная зона 2 м |
| **7.2** | **Объекты местного значения в области теплоснабжения** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 7.2.1 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.2 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.3 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.4 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.5 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.6 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.7 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.8 | Котельная (мощн. 2 гкал/ч) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона |
| 7.2.19 | Котельная (мощн. 1 гкал/ч) | проект. | п. Широчанка | санитарно-защитная зона |
| **8.** | **Объекты местного значения в области водоснабжения** | | | |
| 8.1 | Водопроводная насосная станция (произв. 40м/час) | проект. | п. Морской | - |
| 8.2 | Водопроводная насосная станция (произв. 40м/час) | проект. | г. Ейск | - |
| 8.3 | Водопроводная насосная станция (произв. 60м/час) | проект. | г. Ейск | - |
| 8.5 | Водопроводная насосная | проект. | г. Ейск | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | станция (произв. 40м/час) |  |  |  |
| 8.6 | Водопроводная насосная станция (произв. 80м/час) | проект. | п. Краснофлотский | - |
| 8.7 | Искуственный противо­пожарный водоем 100м3 | проект. | п. Большелугский | - |
| 8.8 | Искуственный противо­пожарный водоем 100м3 | проект. | п. Береговой | - |
| 8.9 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 63.2 км) | реконстр. | г. Ейск | - |
| 8.10 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 1.3 км) | реконстр. | п. Ближнеейский | - |
| 8.11 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 6.1 км) | реконстр. | п. Краснофлотский | - |
| 8.12 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 7.2 км) | реконстр. | п. Широчанка | - |
| 8.13 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 22.5 км) | проект. | г. Ейск | - |
| 8.14 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 0.2 км) | проект. | п. Береговой | - |
| 8.18 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 0.8 км) | проект. | п. Большелугский | - |
| 8.19 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 4.2 км) | проект. | п. Широчанка | - |
| 8.20 | Сети хозяйственно­питьевого противопожар­ного водопровода (протяж. 2.3 км) | проект. | п. Подбельский | - |
| **9.** | **Объекты местного значения в области водоотведения** | | | |
| 9.1 | Очистные сооружения канализации (произв. 48м/сут) | проект. | Ейское ГП | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.2 | Канализационная насос­ная станция (произв. 200м/сут) | проект. | п. Морской | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.3 | Канализационная насос- | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ная станция (произв. 290м/сут) |  |  | зона - 15 м |
| 9.4 | Канализационная насос­ная станция (произв. 180м/сут) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.5 | Канализационная насос­ная станция (произв. 510м/сут) | проект. | г. Ейск | санитарно-защитная зона - 20 м |
| 9.7 | Канализационная насос­ная станция (произв. 290м/сут) | проект. | п. Краснофлотский | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.8 | Канализационная насос­ная станция (произв. 150м/сут) | проект. | Ейское ГП | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.9 | Канализационная насос­ная станция (произв. 24м/сут) | проект. | Ейское ГП | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.10 | Канализационная насос­ная станция (произв. 24м/сут) | проект. | Ейское ГП | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.11 | Канализационная насос­ная станция (произв. 24м/сут) | проект. | п. Подбельский | санитарно-защитная зона - 15 м |
| 9.12 | Самотечные сети хозяй­ственно-бытовой канали­зации (протяж. 80.0 км) | реконстр. | г. Ейск | - |
| 9.13 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 20ю0 км) | реконстр. | п. Широчанка | - |
| 9.14 | Напорные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 12.3 км) | проект. | Ейское ГП | - |
| 9.15 | Напорные сети хозяй­ственно – бытовой кана­  лизации (протяж. 1.0 км) | проект. | п. Морской | - |
| 9.17 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой канализации (протяж. 1.5 км) | проект. | п. Береговой | - |
| 9.18 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 9.5 км) | проект. | п. Морской | - |
| 9.19 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 11.7 км) | проект. | г. Ейск, п. Широчанка | - |
| 9.20 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 3.3 км) | проект. | п. Ближнеейский | - |
| 9.21 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 13.4 км) | проект. | п. Краснофлотский | - |
| 9.23 | Самотечные сети хозяй- | проект. | п. Подбельский | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пла­ниру­емого объ­екта** | **Наименование, основная характеристика** | **Статус объекта** | **Местоположение** | **Зоны с особыми условиями ис­пользования тер­ритории** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 1.1 км) |  |  |  |
| 9.24 | Самотечные сети хозяй­ственно - бытовой кана­лизации (протяж. 2.0 км) | проект. | п. Большелугский | - |
| 9.25 | Глубоководный выпуск (протяж. 0.3 км) | проект. | Ейское ГП | - |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о  
планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

* 1. Жилые зоны

Площадь: 1360,26 га

Максимальная этажность застройки: 9

* + 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь: 1157.23 га

Этажность застройки: 1-3

Объекты местного значения

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* + 1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

(до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь: 66.88 га

Этажность застройки: 1-4

Объекты местного значения

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* + 1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Площадь: 119.37 га

Этажность застройки: 5-8

Объекты местного значения

Таблица №9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* + 1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

(9 этажей и более, включая мансардный)

Площадь: 16.78 га

Этажность застройки: 9 и более

Объекты местного значения

Таблица №12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* 1. Общественно-деловая зона

Площадь: 351,13 га

Максимальная этажность застройки: 5

Объекты местного значения

Таблица №15

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Объекты образования и науки** | | | | | |
| ***Общеобразовательные организации*** | | | | | |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1400 мест | г. Ейск, | проект | 1 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 1200 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 3 | Средняя общеобразовательная | 1500 мест | г. Ейск | проект | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | школа |  |  |  |  |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 800 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа | 200 мест | п. Широчанка | проект | 1 |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа | 1100 мест | п. Морской | проект | 1 |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа | 300 мест | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| ***Дошкольные образовательные организации*** | | | | | |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение | 120 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение | 200 мест | г. Ейск | проект | 5 |
| 10 | Дошкольное образовательное учреждение | 100 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 11 | Дошкольное образовательное учреждение | 80 мест | п. Широчанка | проект | 1 |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение | 300 мест | п. Морской | проект | 1 |
| 13 | Дошкольное образовательное учреждение | 120 мест | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| ***Организации дополнительного образования*** | | | | | |
| 14 | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | 90 мест | п. Широчанка | проект | 1 |
| 15 | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | 50 мест | п. Морской | проект | 1 |
| 16 | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | 50 мест | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| 17 | Школа искусств | 50 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 18 | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | 50 мест | г. Ейск | проект. | 1 |
| **Объекты культуры и искусства** | | | | | |
| ***Объекты культурно-просветительного назначения*** | | | | | |
| 19 | Музей | 200 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| ***Объекты культурно-досугового (клубного) типа*** | | | | | |
| 20 | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и торговыми поме­щениями | 1100 и 400 мест | г. Ейск | проект | 2 |
| 21 | Культурно-досуговый комплекс | 50 мест | п. Широчанка | проект | 1 |
| 22 | Культурно-досуговый комплекс | 50 мест | п. Морской | проект | 1 |
| 23 | Культурно-досуговый комплекс с торговыми помещениями | 50 мест | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| ***З*** | | ***релищная организация*** | | | |
| 24 | Кинотеатр | 400 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| 25 | Кукольный театр | 100 мест | г. Ейск | проект | 1 |
| **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | |
| 26 | Спортивно-оздоровительный комплекс | бассейн на 500м2  спорт зал и площадка | п. Широчанка | проект | 1 |
| 27 | Спортивный комплекс | бассейн на 500м2  спорт зал и площадка | г. Ейск | проект | 1 |
| 28 | Бассейн | - зеркало воды на 500 м2 | п. Широчанка | проект | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Многофункционально-спортивная игровая площадка | Площадь 300 кв.м. | г. Ейск | проект | 1 |
| 30 | Водно-оздоровительный ком­плекс | бассейн на 650м2, бани, сауны, массаж и др. | г. Ейск | проект | 1 |
| 31 | Плоскостные спортивные соору­жения | Площадь 300 кв.м. | г. Ейск | проект | 1 |
| 32 | Плоскостные спортивные соору­жения с детскими игровыми пло­щадками | Площадь 300-400 кв.м. | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| 33 | Спортивный комплекс | бассейн на 110м2  спорт зал и площадка | п. Краснофлотский | проект | 1 |
| 34 | Спортивный комплекс | бассейн на 110м2  спорт зал и площадка | п. Морской | проект | 1 |
| 35 | Многофункционально-спортивная игровая площадка | Площадь 300 кв.м. | п. Ближнеейский | проект | 1 |
| 36 | Физкультурно-оздоровительные сооружения\* | Площадь 300 кв.м. | г. Ейск | проект | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица №16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1. | Специальная общеобразовательная организация аутического спектра | 1 объект | Ейский район, Широчанский сельский округ,  пос. Морской | проект | 1 |
| 2. | Специальная общеобразовательная организация для детей с задержкой психического развития | 1 объект | Ейский район, Широчанский сельский округ,  пос. Широчанка | проект | 1 |
| 3. | Полилингвальная школа | 1 объект | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |
| 4. | Комплексный центр социального обслуживания населения (приобретение модульного (быстровозводимого) здания) | 15 мест/350 кв. м | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |
| 5. | Курортная поликлиника | 1 объект | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |
| 6. | Здание врача общей практики | 25 посещений в смену | Ейский район, Ейское городское поселение, пос. Краснофлотский, ул. Светлая, 39 | проект | 1 |
| 7. | Участковая больница | 150 коек | Ейский район, Ейское городское поселение, пос. Широчанка | проект | 1 |
| 8. | ГБУЗ Ейская центральная районная больница МЗ КК | Увеличение на 187 коек | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск, ул. Энгельса, 145 | Реконст. | 1 |

Объекты федерального значения

Таблица №17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* 1. Рекреационного назначения

Площадь: 293,24 га

Объекты местного значения

Таблица №18

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объ­екта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 1 | Парк | 10,24 га | г. Ейск | проект | 3 |
| 2 | Парк | 2,3 га | п. Широчанка | проект | 1 |
| 3 | Парк | 8,0 га | п. Морской | проект | 2 |
| 4 | Тематический парк | 2,4 га | п. Морской | проект | 1 |
| 5 | Парк | 24,95га | п. Краснофлотский | проект | 2 |
| 6 | Сквер | 0,2 га | г. Ейск | проект | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объ­екта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 7 | Сквер | 1,0 га | п. Краснофлотский | проект | 2 |
| 8 | Сквер | 0,3 га | п. Подбельский | проект | 1 |
| 9 | Сквер | 1,78 га | п. Большелугский | проект | 1 |
| 10 | Сквер | 0,9 га | п. Береговой | проект | 1 |
| 11 | Бульвар | 11,58 га | г. Ейск | проект | 2 |
| 12 | Бульвар | 5,2 га | п. Морской | проект | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица № 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Школа яхтинга | 1 объект | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |
| 1. | Спортивный комплекс для прыжков на батуте | 1 объект | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |

Объекты федерального значения

Таблица №20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* 1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной  
     инфраструктуры

Площадь: 1206,44 га

Максимальная этажность застройки: 4

Объекты местного значения

Таблица№21

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объ­екта** | **Количество объектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №22

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС 110/10/10 кВ «Азовская» | Установка Т-1 и Т-2 по 40 МВА | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | проект | 1 |
| 2 | ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» | Замена трансформатора Т-3 16 МВА на трансформатор 25 МВА, установкака  ЭВ 5 шт | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | реконстр. | 1 |
| 3 | ПС 110/6 кВ «Ейск-2» | Замена трансформатора Т-2 16 МВА на трансформатор 25 МВАЭВ 5 шт | Ейский район, Ейское городское поселение, г. Ейск | реконстр. | 1 |

Объекты федерального значения

Таблица №23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1 | Объект навигационно­гидрографического обеспечения морских путей в целях надежно­го и безопасного функциониро­вания морского транспорта, строительство системы управ­ления движением судов в мор­ском порту Ейск | 1 объект | г.Ейск | проект | 1 |

* 1. Сельскохозяйственного использования

Площадь: 8402,29 га

Максимальная этажность застройки: 2

Объекты местного значения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта**  Таблица №24 | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

* 1. Зона режимных территорий

Площадь: 2590.24 га

Объекты местного значения

Таблица №27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица №29

| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая харак­теристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| 1 | Объект обороны и безопасности государства | 03-8798851 | Ейское го­родское поселение | проект | 1 |
| 2 | Аэропорт | искусственная взлетно-посадочная полоса 2500x40 м, количество мест стоянки воздушных судов - 10. Предусматривается реконструкция взлетно- посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции | Ейское го­родское поселение | проект | 1 |

* 1. Специального назначения

Площадь: 391,32 га

Объекты местного значения

Таблица №30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица №31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мусороперегрузочная площадка | Площадь – 2 га | Ейский район, Красноармейское с/п, пос. Симоновка | проект | 1 |

Объекты федерального значения

Таблица№32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование объекта** | **Краткая характе­ристика объекта** | **Населённый пункт** | **Статус объекта** | **Количество объектов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |